## 機關安全維護小常識---火災逃生要領

機關安全維護小常識---火災逃生要領

一般而言，逃生狀況可區分為三種，一是逃生避難時，二是室內待救時，三則是在無法期待獲救時。其方法敘述如下：

✽逃生避難時

- 請勿搭乘電梯：因為火災時往往電源會中斷，會被困於電梯中。

- 循避難方向指標：由疏散方向進入安全梯逃生。

- 以毛巾或手帕掩口：利用毛巾或手帕沾濕以後，掩住口鼻，避免濃煙侵襲。

- 濃湮中採低姿勢爬行：在煙中避難時儘量採取低姿勢爬行，頭部愈貼近地面愈佳，但仍應注意爬行的便利及速度。

- 濃煙中戴透明塑膠袋逃生：可利用透明塑膠袋將頭罩住，提供足量的空氣供給逃生之用，並隔離煙對眼睛的侵襲。

- 沿牆面逃生：在火場中，人常常會表現驚惶失措，尤其在煙中逃生，伸手不見五指，如能沿著牆面逃生，不致迷失方向或錯失了逃生門。

✽在室內待救時

- 用避難器具逃生：包括繩索、軟梯、緩降機、救助袋等。這些器具都要事先準備，平時亦要訓練，熟悉使用，如遇突發狀況，能從容不迫加以利用。

- 塞住門縫，防止煙流進來：一般而言，不論是銅門、鐵門、鋼門，都具有半小時至二小時的防火時效。因此室內待救時，只要將門關緊，火勢不會馬上侵襲進來。但煙則無孔不入，此時可以利用膠布或沾溼毛巾、床單、衣服等，塞住門縫，防止煙進來。

- 設法告知外面的人：設法告知外面的人你待救的位置，讓消防隊能即時營救。若待救的房間有陽台或窗戶開口，即應立即跑向明顯位置，大聲呼救，並揮舞明顯顏色的衣服或手帕，以突顯目標，夜間則以手電筒為佳。

- 至易於獲救處待命：如可安全抵達安全門，進入安全梯間或頂樓頂平台，均是容易獲救的地點。如受困在房間內，則應跑至陽台或窗戶旁等待救援。

- 避免吸入濃煙：濃煙是火災中致命的殺手，大量的濃煙吸入體內會造成死亡，吸入微量的濃煙則可能導致昏厥。因此務必記住，逃生過程中，儘量避免吸入濃煙。

✽無法期待獲救時

當無法期待獲救時，絕對不要放棄求生的意願，此時當力求鎮定，利用現場之物品或地形地物，自求多福，設法逃生。

- 以床單或窗簾做成逃生繩：利用房間內之床單或窗簾捲成逃生繩，將繩頭綁在房間內之固定物上，繩尾拋出陽台或窗外，沿逃生繩往下攀爬逃生。

- 沿屋外排水管逃生：如屋外有排水管可供攀爬往下至安全樓層或地面，可利用屋外排水管逃生。

- 不可冒然跳樓：在火災中，常會發生逃生無門，被迫跳樓的狀況，非到萬不得已，絕不可跳樓，因為跳樓非死即重傷，應設法逃生。